| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: |  |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ Ε-ΜΑΙL: |  |
| ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ: |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: |  |
| Α.Δ.Τ (Νομίμου Εκπροσώπου): |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας: |  |

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΥΛΙΚΏΝ | (Α) ΠΟΣΌΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) | (Β) ΤΙΜΉ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | (Γ = ΑxΒ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | (Δ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΙΟ 1 |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤ.2Σ/5Σ/120ΣΤ ΜΕΤΑΛ.ΠΟΡΤ.IP43 | 4 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Μικροαυτόματος 1P C63A 6kA 230V | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μπλοκ διανομής 1P 35mm2 | 10 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 4 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 60 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA Τύπος AC | 4 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 12 | ………€ | ……………… € |  |
| ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΙΟ 2 |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 54Στ. IP41 | 4 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 3P 40A 240V | 2 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Ρελέ ισχύος ράγας 40A 230VAC 4NO | 2 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 2 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης ράγας 1P 40A 240V | 40 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 20 | ………€ | ……………… € |  |
| ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΙΟ 3 |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤ.2Σ/5Σ/120ΣΤ ΜΕΤΑΛ.ΠΟΡΤ.IP43 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Αυτόματος διακόπτης ισχύος 36kA 4P 250A | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μπλοκ διανομής 1P 120mm2 | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Αυτόματος διακόπτης ισχύος 36kA 4P 100A | 2 | ………€ | ……………… € |  |
| Αυτόματος διακόπτης ισχύος 36kA 4P 63A | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 4Σ. 72Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 3P 63A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C63A 6kA 400V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C16A 6kA | 4 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 10 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 10 | ………€ | ……………… € |  |
| Γέφυρα φάσης 3P 8Χ 100A | 4 | ………€ | ……………… € |  |
| ΚΑΦΕΝΕΙΟ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 39Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 3P 40A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C25A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C2A 6kA 230V | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 10 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ |  |  |  |  |
| Πίνακας αυτοματισμού καλωδιωμένος με ρελέ και χρονικά για τους δύο κινητήρες επεξεργασίας βαμβακιού . | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΤΕΡ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 36Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C16A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 54Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 3P 40A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C32A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C25A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C25A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 4 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 4 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 54Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 3P 40A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C32A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C25A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C20A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| ΦΟΥΡΝΟΣ |  |  |  |  |
| Σετ ράγα + μετώπη 400X300mm | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Ερμάριο 400X500X200mm IP66 | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Άγγιστρα στερέωσης ερμαρίου μεταλλικά 4τεμ. | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης ράγας 3P 63A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C63A 6kA 400V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 4 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 5 | ………€ | ……………… € |  |
| ΦΥΛΑΚΙΟ 9-10 |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 4Σ. 72Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 3P 40A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C32A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC | 2 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης ράγας 4P 40A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C20A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 2P C25A 4,5kA 230V L+N | 2 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 20 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 10 | ………€ | ……………… € |  |
| ΕΚΚΛΗΣΙΑ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 2Σ. 24Στ. IP41 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 1P 40A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ-ΠΡΟΑΥΛΙΟ: |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 2Σ. 24Στ. IP41 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 1P 40A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 36Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 3P C16A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 36Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Μικροαυτόματος 3P C16A 6kA | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ |  |  |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 54Στ. IP40 | 1 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Διακόπτης ράγας 3P 40A 240V | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC | 1 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 18 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 6kA | 10 | ………€ | ……………… € |  |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ |  |  |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤ.2Σ/5Σ/120ΣΤ ΜΕΤΑΛ.ΠΟΡΤ.IP43 | 2 | ………€ | ……………… € | ……………… € |
| Μικροαυτόματος 1P C63A 6kA 230V | 3 | ………€ | ……………… € |  |
| Μπλοκ διανομής 1P 35mm2 | 5 | ………€ | ……………… € |  |
| Λυχνία ράγας LED 400VAC Κόκκινη τριπλή | 2 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 6kA | 30 | ………€ | ……………… € |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA Τύπος AC | 2 | ………€ | ……………… € |  |
| Μικροαυτόματος 1P C32A 6kA | 6 | ………€ | ……………… € |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Γ) |  |  | ……………….. € |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Δ) |  |  |  | ……………… € |

Ημερομηνία

……………..

Υπογραφή-Σφραγίδα